АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОУСТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2017 года	№ 32

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

В соответствии с Федеральным законом от 6 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», администрация Староустинского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1.Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (приложение).

2.Настоящее постановление направить в администрацию Воскресенского муниципального района для размещения в информационно - телекоммуникационной сети интернет, обнародовать на информационном стенде в здании администрации.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой

Глава администрации

Староустинского сельсовета	М.Р. Крылова

Приложение

к постановлению

администрации Староустинского сельсовета

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 24 апреля 2017 года № 32

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях, находящихся в собстаенности (пользовании) граждан

1.Квартиры многоквартирного жилого дома.

| Наименование | Количество (объем), не менее |
| --- | --- |
| Автономный дымовой пожарный извещатель | 1 |
| Огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее двух килограммов | 1 |

2.Жилые дома для постоянного пролживания людей, дачи и иные здания сезонного проживания людей.

| Наименование | Количество (объем), не менее |
| --- | --- |
| Автономный дымовой пожарный извещатель | 1 |
| Огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее двух килограммов | 1 |
| Багор | 1 |
| Ведро | 1 |
| Лом | 1 |
| Лопата | 1 |
| Топор | 1 |
| Емкость с песком | 0,5 м |
| Емкость с водой | 200 л |

3.Сараи, бани, хозяйственные постройки, гаражные кооперативы и товарищества.

| Наименование | Количество (объем), не менее |
| --- | --- |
| Огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее трех килограммов | 1 |
| Асбестовое полотно или полотно из грубошерстной ткани | 2х1,5 |

Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не более 1,5 м, содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и перезаряжаться.