| 29 октября 2021 года | № 878 |
| --- | --- |
| Об утверждении Порядка проведения мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области |

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения надежного теплоснабжения на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области, администрация Воскресенского муниципального района постановляет:

1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

2.Рекомендовать теплоснабжающим организациям Воскресенского муниципального района Нижегородской области руководствоваться данным Положением.

3.Управлению делами администрации района (Поздышева Э.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района В.Е.Пайкова.

Глава местного самоуправления района		Н.В.Горячев

Приложение

к постановлению администрации

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 29 октября 2021 года № 878

ПОРЯДОК

проведения мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории Воскресенского муниципального района Нижегородской области

1.Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области, теплоснабжающих организаций, независимо от форм собственности, при проведении мониторинга состояния системы теплоснабжения Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

2.Система мониторинга состояния систем теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Мониторинг - процесс, обеспечивающий постоянное оперативное получение достоверной информации о функционировании объектов теплоснабжения. Мониторинг должен обеспечивать оценку эффективности производства, транспортировки и потребления тепловой энергии на уровне физических и экономических показателей.

3.Целями создания и функционирования системы мониторинга систем теплоснабжения являются:

- контроль состояния и функционирования систем теплоснабжения;

- повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения;

- снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово- предупредительным ремонтам;

- снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

4.Основными задачами системы мониторинга являются:

- сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;

оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;

- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на объектах теплоснабжения.

5.Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.

На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет сектор жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды отдела капитального строительства и архитектуры администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют теплоснабжающие организации.

5.1.Система мониторинга включает в себя:

- сбор и предоставление данных;

- обработку и хранение данных;

- анализ данных мониторинга.

5.2.Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.

6.На муниципальном уровне собирается следующая информация:

- данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения;

- данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения;

- реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

7.На объектовом уровне собирается следующая информация:

- паспортная база данных технологического оборудования и тепловых сетей;

- расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

- исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопроводов);

- данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).

- данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.

- данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.

- реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

8.Материалы мониторинга хранятся в администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области, а также в теплоснабжающих организациях в электронном и бумажном виде не менее 5 лет.

9.Система анализа данных мониторинга направлена на оптимизацию планов ремонта, на основе выбора объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

10.Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистами администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской области, на объектовом уровне – специалистами теплоснабжающих организаций.

11.Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

12.Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.