АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУХОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2017 года									№45

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

В соответствии со статьями 14, 15 Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения своевременного реагирования граждан на происходящие пожары администрация Глуховского сельсовета постановляет:

1.Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, используемых в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан.

2.Утвердить порядок действий граждан в случае возникновения  пожара.

3.Рекомендовать владельцам жилых домов, дачных домов с круглосуточным пребыванием в них людей:

1)обеспечить помещения, строения, находящиеся в собственности (пользовании) граждан первичными средствами пожаротушения, согласно приложению N 1;

2)своевременно проводить ревизию электроосветительного оборудования и печного отопления;

3)обеспечить порядок действий граждан на случай возникновения пожара согласно приложению № 2.

4.Рекомендовать старшему пожарному (водителю пожарной автомашины) муниципальной пожарной охраны Малову Леониду Витальевичу активизировать профилактическую работу среди населения по пропаганде мер пожарной безопасности в быту и осуществлять контроль за наличием средств пожаротушения.

5.Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администрации и разместить на официальном сайте администрации Воскресенского муниципального района.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава администрации							И.Ю.Дубова

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Глуховского сельсовета

от 18 апреля 2017 года№ 45

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в жилых помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

| № п/п | Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от типа помещений и строений |
| --- | --- | --- |
|  |  | Индивидуальные жилые дома с постоянным проживанием людей, дачи и иные жилые здания сезонного проживания людей | Квартира многоквартирного жилого дома | Сараи, бани, хозяйственные постройки, гаражи |
| 1 | Автономный дымовой пожарный извещатель | 1 | 1 | - |
| 2 | Огнетушитель порошковый (ОП) или углекислотный, массой огнетушащего состава не менее двух килограммов | 1 При общей площади свыше 100 кв.м.-2 | 1 При общей площади свыше 100 кв.м.-2 | - |
|  | Огнетушитель порошковый (ОП) или углекислотный, массой огнетушащего состава не менее трех килограммов | - | - | 1 |
| 3 | Ведро | 1 | - | - |
| 4 | Емкость с песком объемом не менее 0,5 куб.м. | 1 |  |  |
| 3 | Ёмкость с запасом хранения воды объемом 0,2 куб.м. в весенне-летний период | 1 | - | - |
| 4 | Лопата штыковая или совковая | 1 | - |  |
| 5 | Топор | 1 | - |  |
| 6 | Лом или багор | 1 | - | - |
| 7 | Лестница | 1 | - | - |
| 8 | Асбестовое полотно или полотно из грубошерстной ткани размером на менее 2*1,5 м | - | - | 1 |

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра или устанавливать на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах и проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Глуховского сельсовета

от 18 апреля 2017 года№ 45

ПОРЯДОК

ДЕЙСТВИЙ ГРАЖДАН В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

В соответствии с п. 110 ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" граждане в случае обнаружения пожара должны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную часть по телефонам (8-831-63) 3-63-24; (8-831-63)9-18-75; (8-831-63)9-23-85.

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть газовые и водяные коммуникации, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех людей, не участвующих в тушении пожара;

- обеспечить соблюдение требований безопасности людьми, принимающими участие в тушении пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара;

- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимых для обеспечения безопасности личного состава.